## REPORTE OPERATIVO VOLUMETRICO D
| CÓDIGO | OP-F-12
| NOMBRE | REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
| VERSIÓN | 1
[5 empty] | Día Operativo: | 2020-04-08
CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN
PUNTOS DE RECEPCIÓN |  | Volumen Entregado | Flujo Mínimo | Flujo Máximo | Presión de Entrega
|  | (m3) | (m3/h) | (m3/h) | (barg)
Estación de Distrito Trujillo |  | 60083 | 1290 | 4841.33 | 4.22
Estación de Distrito Chimbote |  | 42800 | 9.75 | 1513.736 | 5.96
Estación de Distrito Cajamarca |  | 6221 | 0 | 854.216 | 4.04
Estación de Distrito Chiclayo |  | 9694 | 27 | 1530 | 3.16
Estación de Distrito Lambayeque |  | 1425.0139 | 4 | 608 | 2.81
Estación de Distrito Pacasmayo |  | 5276 | 74.87 | 365.043 | 3.77
Estación de Distrito Huaraz |  | 1549 | 0 | 123.688 | 3.82
TOTAL DISTRIBUIDO |  | 127048.0139 | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES
Condiciones Operativas |  | Volumen Entregado | Flujo Mínimo | Flujo Máximo | Presión de Entrega
|  | (m3) | (m3/h) | (m3/h) | (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial |  | 127048.0139 | 0 | 4841.33 | N/A
Elaborado: | Analista de Operaciones |  |  | Aprobado por: | Jefe de Operaciones
Nombre: W. Briones |  |  |  | Nombre: F. Cruzado
Notas
1. Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
2. Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
3. La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
4. La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.
CAUDAL
Estación de Distrito Huaraz
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | 123.688
Estación de Distrito Chimbote |  |  |  |  | 2895.5
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | 756.314 |  |  | 2912.7
Sistema de Regulación ERP - 6 Bar |  | 1513.736 |  |  | 17.2
Sistema de Regulación ERP - 6 Bar |  | 0 | 1815
Estación de Distrito Trujillo
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | -
Sistema de Regulación ERP - 6 Bar |  | 4841.33
Estación de Distrito Pacasmayo
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | 365.043
Estación de Distrito Cajamarca
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | 854.216
Sistema de Regulación ERP - 6 Bar |  | 398.361
Estación de Distrito Chiclayo
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | 1530
Sistema de Regulación ERP - 6 Bar |  | -
Estación de Distrito Lambayeque
Sistema de Regulación ERP - 4 Bar |  | 608